{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5]]}
["2020年空压机配件计划用量统计表"]
["名称","配件编号","单位","数量","备注"]
["初级油分离器芯","02250109-319","个",4,"89方大空压机使用"]
["次级油分离器芯","02250109-321","个",4,"89方大空压机使用"]
["油过滤器芯","02250139-996","个",12,"89方大空压机使用"]
["空气过滤器芯","88290004-372","个",12,"89方大空压机使用"]
["一级过滤器芯/垫圈","250034-085","个",5,"20方小空压机使用"]
["二级过滤器芯","02250048-734","个",5,"20方小空压机使用"]
["油过滤器芯","250025-526","个",10,"20方小空压机使用"]
["空气过滤器芯","88290001-469","个",10,"20方小空压机使用"]
["寿力正品32号润滑油","250022-669","桶",80,"18.9/桶"]
["初级油分离器芯","250034-124","个",2,"40方空压机使用"]
["次级油分离器芯","250034-130","个",2,"40方空压机使用"]
["油过滤器芯","250008-956","个",4,"40方空压机使用"]
["初级空气过滤器芯","88290001-466","个",2,"40方空压机使用"]
["次级空气过滤器芯","88290001-467","个",2,"40方空压机使用"]
["压力调节器",406929,"个",5,"20立方小空压机使用"]
["控制管路过滤器","02250112-032","个",5,"20/40/89方空压机通用"]
["压缩机排气温度探头","2550039-909","个",4,"20/40/89方空压机通用"]
["喷油温度探头","02250058-087","个",4,"20/40/89方空压机通用"]
["监控器（supervisor)面板","02250057-696","个",1,"89方大空压机使用"]
["油冷却器","88290001-357","个",1,"89方大空压机使用"]
["气冷却器","88290001-358","个",1,"89方大空压机使用"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}